Информация, необходимая для определения типа, кол-ва документов и стоимости работ по оценке соответствия продукции 
требованиям ТР ТС 032/2013

| Наименование оборудования/ изготовитель | Тип, марка, модель | Материал, из которого сделано оборудование (для арматуры, трубопроводов, элементов оборудования и трубопроводов) | Код ТН ВЭД | Рабочая среда (жидкость, газ, пар), температура рабочей среды (максимальная температура воды для водогрейных котлов) | Группа рабочей среды (1 или 2) см. примечание | Диаметр номинальный (для арматуры, трубопроводов), мм | Вместимость (для сосуда, котла), м3 | Расчетное давление, Бар | Доизготовление оборудования осуществляется по месту эксплуатации с помощью неразъемных соединений (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фитинг PANAM PFC-M10-8G-SS, 10MM OD x 1/2" внутр. | PFC-M10-8G- SS | Нержавеющая сталь | 7307291008 | - | Группа 2 | Проходное сечение 10 мм | - | 669 бар | нет |
| Штуцер приварной PANAM PFC-8TBW-8N-SS, 1/2" внутр | PFC-8TBW- 8G-SS | Нержавеющая сталь | 7307291008 | - | Группа 2 | Проходное сечение 15 мм | - | 669 бар | нет |
| тройник PANAM PMBT-06-6N-SS, 3/8" OD x 3/8" OD x 3/8" NPT внешн. | PMBT-06-6N- SS | Нержавеющая сталь | 7307291008 | - | Группа 2 | Проходное сечение 12 мм | - | 669 бар | нет |
| Комплект гаек и колец PANAM PNFS-06-SS, 3/8" OD | PNFS-06-SS | Нержавеющая сталь | 7318163009 | - | Группа 2 | - | - | - | нет |
| Тройник PANAM PUT-06-SS, 3/8" OD | PUT-06-SS | Нержавеющая сталь | 7307298009 | - | Группа 2 | Проходное сечение 12 мм | - | 669 бар | нет |
| муфта соединительная PANAM PU-06-SS, 3/8" OD | PU-06-SS | Нержавеющая сталь | 7307298009 | - | Группа 2 | Проходное сечение 12 мм | - | 669 бар | нет |
| Труба PANAM SSST10x1,5, нерж. сталь 316L | SSST10x1,5 | Нержавеющая сталь | 7304410008 | - | Группа 2 | Проходное сечение 10 мм | - | 669 бар | нет |

Примечание:

группа 1: рабочие среды, состоящие из воспламеняющихся, окисляющихся, горючих, взрывчатых, токсичных и высокотоксичных газов, жидкостей и паров в однофазном состоянии, а также их смесей;

группа 2: все прочие рабочие среды, которые не отнесены к группе 1;